热点反向穿透法

AI数据中心液冷 A1
产业结构与初步线索报告

从最终需求与付款人出发，完成四张图、七视图、精确节点词典、第一轮实体线索与本地支持请求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 研究编号 | ai-liquid-cooling-2026h2-001 |
| 研究阶段 | A1：开放式产业研究第一轮 |
| 资料截止 | 2026-08-27T22:32:34+08:00 |
| 观察期 | 半年（用于方法与证据维护验证，不是持有期） |
| 研究边界 | 全球技术与供应 + 中国商业化 + A股实体映射准备 |
| 禁止事项 | 不做本地财务/估值/价格计算；不形成买入名单 |

本报告的准确位置 这是“产业结构和公司线索发现”，不是供应关系终审，更不是股票研究结论。公司名称只代表需要继续核验的实体线索；任何订单、收入、利润、估值和价格结论都必须进入后续 Codex A2、ChatGPT A3、B、C 阶段。

# 阅读导航

| 部分 | 你会得到什么 |
| --- | --- |
| 一页结论 | 先看需求是否真实、路线怎样分化、潜在瓶颈在哪里、下一步查什么。 |
| 第一部分 | 研究边界、证据纪律和相对 V1—V4 的位置。 |
| 第二部分 | 最终需求、最终付款人和预算性质。 |
| 第三部分 | V1 四张图：需求图、钱流图、瓶颈利润图、时间图。 |
| 第四部分 | 四种状态：订单、验证、政策、概念，挂在精确命题上。 |
| 第五部分 | V3 七视图：功能、产品、制造、接口、交付、运维、竞争与替代。 |
| 第六部分 | 精确产品节点词典。 |
| 第七部分 | 替代路线、客户自制、二供与利润池迁移。 |
| 第八部分 | 第一轮上市/非上市实体线索。 |
| 第九部分 | 未知、冲突、点时限制与证据缺口。 |
| 第十部分 | 交给 Codex A2 的本地能力、实体和证券映射任务。 |

# 一页结论

A1 核心结论 液冷需求已不只是概念：大额 AI 基础设施资本开支、液冷机架级平台和大规模客户自研部署同时存在。当前最成熟的公开路线是单相冷板式直接液冷，但浸没式、两相直接液冷、后门换热和风液混合会长期并存。真正需要继续验证的，不是“液冷会不会增长”，而是接口与认证、有效供给、客户自制、二供、交付验收和运维如何重新分配利润。

最终付款人主要是超大规模云厂商、互联网平台、电信运营商、智算/AIDC与第三方数据中心业主，以及建设专用AI集群的企业、政府和科研机构。服务器厂商、系统集成商和工程总包可能是直接采购人，但不一定是最终付款人。 [EV001—EV007]

“液冷产业链”不能缩成冷板—CDU—泵。至少要覆盖芯片/封装界面、服务器液路、快速接头、机架歧管、CDU、设施水环、液质与洁净度、控制监测、制造测试、交付改造、运维和替代路线。

单相冷板DTC拥有最完整的公开平台、标准和产品生态，属于“已出现规模部署 + 标准仍在演进”；浸没式和两相DTC已有商业产品，但应用比例、流体与运维经济性仍需验证。 [EV004—EV020, EV034—EV038]

第一轮最值得深挖的潜在瓶颈是：冷板与封装协同设计、盲插/快接可靠性与解耦、CDU的水力/控制/洁净度/调试、流体与材料兼容、机架均流和客户认证。它们只是研究假设，不是利润结论。

潜在瓶颈同时面临明显的“正常化”力量：OCP开放规格、多供应商UQD、Google/Meta/NVIDIA等客户自研或开放设计、全球温控/电气/换热巨头并购和扩产。 [EV004—EV018, EV021—EV034]

中国已有多类正式产品与公司线索，但绝大多数公开材料只能证明“有产品或能力”，尚不能证明客户、订单、重复交付、收入、利润和现金。A2必须完成实体、证券代码、本地数据覆盖和官方原文核验。

A1 不形成股票名单。进入 A3/B 的资格取决于三道地基门：产业链完整性、数据可获得性、证据可靠性；关键关系缺证就降级为待核或未知。

# 第一部分　研究边界、方法与证据纪律

本轮严格沿用已批准的研究范围：从高功率 AI 训练与推理设备的热量与稳定运行需求开始，向上游追到能够独立采购、定义规格/接口/测试、独立认证、对应供应商，并可能改变交付、替代难度或利润归属的节点。普通铜、铝、钢铁、基础化工和通用机床仅在出现液冷专用规格、认证或供给约束时继续追溯。

V1要求从最终需求与最终付款人出发，依次形成需求图、钱流图、瓶颈利润图和时间图；V2要求公司映射从精确产品节点出发，严格区分“可用于、认证、订单、收入”；V3把完整性改写为“有界、可审计、未知公开”，并要求先过三道地基门；V4规定产业语义由ChatGPT负责、本地结构化事实由Codex负责。

点时说明 本轮资料截止固定为 2026-08-27T22:32:34+08:00。有明确发布日期且早于截止时点的材料可用于产业状态判断；无日期的当前官方产品页只作为能力/实体线索，并在证据清单中标为“需归档确认”。它们不能单独用于历史状态升级。

| 证据层级 | 典型来源 | A1允许证明 | A1禁止跨越 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 政府、标准组织、客户/平台方正式文件、投资者关系 | 需求、规格、标准、公开部署、资本开支 | 不能自动证明供应商利润或股票价值 |
| B | 公司正式产品页、正式新闻稿、年报/招股书 | 产品/能力、业务范围、公司自述进展 | 没有客户/金额时不能证明订单与规模 |
| C | 专业机构、联合报告、认证/专利/项目资料 | 行业结构、能力与过程线索 | 不能证明重复交付、收入和利润 |
| D | 媒体、互动平台、转载、关键词 | 发现实体与同义词 | 不能进入正式供应关系池 |

# 第二部分　最终需求与最终付款人

## 1. 最终需求：为什么高密AI设备必须解决液冷问题

需求起点不是“液冷概念”，而是加速器、CPU、交换芯片和存储在持续满载下产生的高热流密度。NVIDIA的GB200/GB300、Google TPU与Meta开放AI机架都把液冷或液冷兼容架构写入系统设计；Google还披露了跨两千多个TPU Pod的规模部署和面向存量风冷机房的Brazos改造路线。 [EV004—EV007, EV064—EV065]

| 最终使用者 | 为什么愿意付钱 | 典型约束 | A1要追的采购结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超大规模云与互联网平台 | AI训练/推理容量直接转化为云服务和模型能力 | GPU/TPU供给、上电速度、机柜密度、上线周期 | 液冷机架、CDU、管路、设施改造、运维 |
| 电信运营商、智算中心、AIDC | 承担算力基础设施建设与运营，追求上架、能效和可靠性 | 电力指标、PUE、交付验收、客户上架 | 整机柜/液冷服务器、冷源、CDU、改造与服务 |
| 第三方数据中心/托管商 | 高密客户带来租金和容量需求 | 存量机房改造、责任边界、租期、资本回收 | 液到气/液到液方案、管网、监控与运维 |
| 企业/政府/科研专用集群 | 需要专用训练、推理、HPC或数据主权能力 | 预算审批、项目制、运维人才、利用率 | 系统设备、工程、验收与长期服务 |

## 2. 付款人、直接采购人与收款层级

资本开支证据显示，Microsoft、Alphabet和Amazon在2026年仍计划投入巨额资金扩建AI与云基础设施，但这些支出不会平均流向每个冷却环节。 [EV001—EV003]

| 层级 | 典型角色 | 钱的性质 | 最容易犯的错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终预算决定者 | 云厂商、运营商、数据中心业主、企业/政府业主 | CAPEX为主；部分OPEX/R&D | 把中间采购方当最终付款人 |
| 第一层收款人 | 服务器OEM、液冷系统商、数据中心总包/机电工程商 | 设备/工程合同、框架协议、验收收入 | 把合同金额直接当利润 |
| 第二层收款人 | 冷板、接头、歧管、CDU部件、换热器、泵、流体、传感器供应商 | 部件订单、定点、批量交付 | 把“会用到”当成份额与议价权 |
| 持续服务收款人 | 监控、液质检测、换液、过滤、备件、清洗、维护 | OPEX/服务费 | 假设所有服务都能独立收费 |

# 第三部分　V1 四张图

## 3. 需求图：从AI工作量到必须采购清单

| 终端变化 | 系统必须完成 | 对应采购 | 节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI训练/推理/Agent工作量增加 | GPU/TPU/CPU、网络和内存持续满载 | 热源功率与热流密度上升 | N01 |
| 芯片必须保持结温与性能 | 把热从封装导出并均匀带走 | TIM、冷板、冷却液 | N02—N03 |
| 服务器必须可维护与可换件 | 液路连接不能滴漏、混气或错接 | 管路、UQD/盲插快接 | N04 |
| 机架内多托盘要均匀供液 | 不同支路流量和压降需要平衡 | 歧管、阀门、传感器 | N05—N07 |
| 技术回路要与设施回路隔离 | 需要换热、泵送、过滤、补液、冗余和控制 | CDU及其子系统 | N08—N13 |
| 长期运行不能腐蚀、堵塞或污染 | 需要专用液体、水质、清洗和材料兼容 | 冷却液、水处理、洁净度 | N14—N18 |
| 热量最终要排向环境 | 受气候、温度窗口和水资源约束 | 干冷器、冷机、冷却塔 | N19 |
| 存量机房不能一次性重建 | 需要局部/混合改造路线 | RDHx、液到气CDU、预制管路 | N20,N24,N31,N35 |
| 系统要交付并持续可用 | 需要设计、调试、验收、监测和维护 | 集成/改造、BMS/DCIM、O&M | N23,N28,N29 |
| 客户可能选择不同技术路线 | 必须评估替代、自制和二供 | DTC、浸没、两相、混合 | N32—N35 |

需求图的结果 把“AI需要散热”改写成可采购、可认证、可对应供应商的节点；但需求图仍不能告诉我们哪家公司能赚钱。

## 4. 钱流图：从预算到订单、收入与现金

| 预算类型 | 典型付款人 | 先流向哪里 | 再流向哪里 | 后续必须验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX | 云厂商/运营商/业主 | 服务器OEM、系统商、总包、冷源设备 | 冷板、接头、CDU部件、管路、换热器、泵、流体 | 合同是否可取消、交付、验收、毛利、应收和现金 |
| OPEX | 数据中心运营者/托管商 | 运维服务、监控、液质管理、备件 | 流体、过滤、传感、清洗、维修 | 是否独立收费、频率、续约、售后成本 |
| R&D/验证 | 平台厂/OEM/最终客户 | 样机、测试、认证、兼容性开发 | 测试设备、试制、工艺和工程支持 | 验证能否转为重复订单和跨客户复制 |

钱流中最重要的断点是：付款人资本开支 → 第一层系统/工程订单 → 第二层部件订单 → 交付验收 → 收入 → 毛利 → 现金。A1只识别前半段，后半段由A2/B/C完成。

## 5. 瓶颈利润图：潜在瓶颈与正常化力量

| 节点 | 难替代初判 | 利润留存初判 | 为什么可能成为瓶颈 | 最强正常化力量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷板与封装/TIM协同 | 高 | 中—高待证 | 客户定制、热阻/压降/可靠性、制造良率 | OEM/平台自研、二供、代际变化 |
| 盲插/UQD快速接头 | 高 | 中—高待证 | 滴漏、混气、错位、插拔寿命、解耦 | OCP标准、多供应商、价格竞争 |
| CDU系统工程 | 中—高 | 中待证 | 多MW换热、泵、过滤、控制、洁净度、现场调试 | 开放规格、大厂扩产、系统集成 |
| 液质/材料兼容/洁净度 | 中—高 | 中待证 | 腐蚀、污染、微通道堵塞、长期维护 | 多流体供应商、客户标准化 |
| 机架歧管/水力平衡 | 中 | 中待证 | 均流、压降、维护空间、接口 | OEM自制、标准化、聚合物/金属路线 |
| 测试认证与调试 | 中—高 | 项目型 | 客户资格和可靠性，周期可能限制有效产能 | 客户自测、第三方/系统商内置 |
| 泵/板换/阀门/传感器 | 中 | 低—中 | 数据中心工况和冗余要求提高规格 | 成熟工业供应、多供应商 |
| 冷站/干冷器/通用管网 | 低—中 | 低—中 | 项目地理、能效与交付 | 成熟HVAC供给、项目竞争 |
| 系统集成/机房改造 | 项目瓶颈 | 收入大但利润待证 | 责任边界、工期、验收、垫资、回款 | 总包竞争、客户强势 |

必须防止的误读 以上是“需要继续验证的瓶颈假设”，不是公司排序。开放标准和供应商扩张可能很快把技术瓶颈变成普通部件；项目订单也可能被低毛利、质保和营运资金吞噬。

## 6. 时间图：不同路线走到哪一步

| 精确命题 | 当前阶段（A1） | 支持材料 | 下一证据 | 降级/失效条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单相冷板DTC进入高密AI机架规模部署 | 规模部署+标准演进 | 平台/OEM/客户公开架构与OCP生态 [EV004—EV020] | 跨客户重复部署、标准版本、现场可靠性 | 平台路线切换、客户自制、供应过剩/降价 |
| 冷板、CDU、歧管和UQD形成独立采购节点 | 产品/订单已出现，资格与价值分配仍在验证 | OCP目录与多家正式产品 [EV010—EV025] | 客户定点、重复订单、收入/毛利拆分 | 系统商内置、开放规格压价、二供通过 |
| 单相浸没形成可复制数据中心路线 | 商业产品/选择性部署 | LiquidStack/GRC/Sugon产品 [EV035—EV036, EV044] | 重复项目、运维成本、流体寿命、服务器适配 | 客户维护习惯、流体/消防/服务限制 |
| 两相DTC/两相浸没成为主流 | 正在验证/早期商业 | ZutaCore/LiquidStack/Valeo [EV035,EV037,EV062] | 大规模客户、OEM认证、工质供应、长期可靠性 | 法规/工质、维护复杂、单相路线成本下降 |
| 后门换热/液到气混合成为存量改造重要路径 | 已有产品/部署 | Google Brazos、Meta AALC、系统商产品 [EV006,EV022—EV026,EV038] | 改造项目数量、密度上限、全寿命能效 | 全设施水改造加速、DTC成本下降 |
| 液质检测和运维形成持续独立收入 | 正在验证 | 流体厂商和系统服务能力 [EV015—EV016,EV023] | 服务合同、换液周期、故障与备件数据 | 客户自运维、系统商打包、标准液体寿命延长 |
| 余热利用形成普遍利润池 | 示范/政策与局部商业 | OCP热复用与两相方案 [EV008,EV062] | 热用户合同、利用小时、改造回报 | 场址/季节性/热网限制 |

# 第四部分　四种状态必须挂在精确命题上

| 状态 | A1中的液冷精确命题 | 允许结论 | 禁止结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已出现订单/规模部署 | 高密AI平台与部分单相DTC系统已实际部署；CDU/冷板/连接器已有商业产品 | 继续研究交付、标准、份额、毛利和现金 | 所有液冷公司都已受益；订单必然高利润 |
| 正在验证 | 两相DTC、浸没路线份额、盲插解耦、客户自制范围、独立运维收入 | 建立升级条件和待核字段 | 把认证、产品发布或试点当批量收入 |
| 只有政策/行业推动 | 绿色数据中心、开放标准、能效与热复用方向 | 作为需求和标准背景，设置监控 | 把政策目标直接分配给公司 |
| 只有概念/弱线索 | “热管理=液冷核心”“有冷板=进入AI客户”“参编标准=批量供货” | 只进入线索池或剔除 | 进入正式供应关系或计算主题收入 |

# 第五部分　V3 七视图：怎样避免漏掉关键节点

| 视图 | 必须看什么 | 对应节点 | 对研究结论的作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 功能/使用 | 热量从芯片安全、稳定、连续地移出；故障不能导致计算中断 | N01—N03,N07,N23 | 热负载、结温、可靠性、冗余与故障处置 |
| 2 物理产品 | 从冷板、接头、歧管到CDU、管网、冷源和替代系统 | N02—N22,N31—N35 | 不要把系统设备、部件、材料和工程混成同一生意 |
| 3 制造过程 | 精密加工、钎焊/密封、清洗、装配、测试、过滤和液体配制 | N25—N27,N11,N18 | 名义产能不等于合格有效产能 |
| 4 接口/标准 | 封装—冷板、服务器—歧管、CDU—设施水、控制协议和验收 | N02,N04,N05,N08,N13,N23 | 开放标准促进多供应，也可能存在客户专用版本 |
| 5 交付/部署 | 设计、机房改造、预制、清洗灌液、调试、验收与收入确认 | N17,N19,N24,N28 | 订单金额不能跳过交付、验收和回款 |
| 6 运维/生命周期 | 液质、过滤、清洗、备件、漏液、传感、升级和路线迁移 | N07,N11,N14—N18,N23,N29,N30 | 持续服务可能收费，也可能成为高售后成本 |
| 7 经济/竞争 | 最终付款人、平台/OEM自制、系统商内置、二供、开放标准和替代路线 | N31—N35及全部实体 | 利润可能从部件迁移到系统、服务或客户自制 |

## 七视图中的关键闭合检查

每个关键功能必须对应产品节点或“未知占位”，不能出现没有承载物的功能。

每个关键产品必须能追到下游使用、上游制造/接口和交付/运维，避免孤儿节点。

每条高影响关系必须写清来源、时间、能证明什么、不能证明什么。

每个潜在瓶颈都要同时搜索替代路线、客户自制、第二供应商和扩产。

A1不承诺绝对找全；A3才结合A2本地能力审计判断通过、混合、缩减或阻塞。

# 第六部分　精确产品节点词典

| ID | 节点 | 视图 | 系统作用 | 需核规格/指标 | 替代/自制 | A1状态 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 | 高功率AI热源/加速器与封装 | 功能/物理 | GPU/TPU/CPU及封装产生高热流密度，决定散热需求起点 | TDP、热流密度、封装尺寸、可允许结温 | 平台厂自研、封装代际变化 | 已出现规模部署 | EV004,EV005,EV064,EV065 |
| N02 | 导热界面材料与芯片—冷板接触界面 | 物理/制造 | 决定芯片到冷板的第一段热阻、装配压力与长期可靠性 | 导热系数、泵出、厚度、平整度、压紧力、材料兼容 | 封装厂/OEM内置、自制 | 正在验证/随平台变化 | EV004,EV045 |
| N03 | 冷板 | 物理/制造 | 直接从芯片/关键器件吸热；高度依赖封装、流道、材料和装配 | 热阻、压降、流量、均温、腐蚀、泄漏、良率、寿命 | OEM/平台自研，二供快速进入 | 已出现订单+持续验证 | EV004,EV005,EV031,EV032,EV033,EV043,EV045,EV060 |
| N04 | 服务器内管路与快速接头/盲插接头 | 接口/物理 | 支持服务器维护、热插拔与无泄漏连接；接口失配会阻断解耦 | Cv/压降、滴漏、气体夹带、插拔力、错位容差、循环寿命、密封材料 | OCP标准化、多供应商、客户专用接口 | 订单/产品已出，标准与认证仍在演进 | EV010,EV011,EV012,EV013,EV019,EV020,EV040,EV050,EV055,EV056,EV057 |
| N05 | 机架歧管/供回液分配 | 物理/接口 | 把流量均匀分配到各托盘/服务器并支持维护冗余 | 均流、压降、耐压、接口、维护空间、材料、颗粒洁净度 | OEM自制、标准歧管、二供 | 已商业化+客户定制 | EV005,EV006,EV014,EV040,EV048,EV062 |
| N06 | 阀门与执行器 | 物理/控制 | 调节、隔离、旁通和维护；影响水力平衡和故障隔离 | Cv、关断泄漏、响应、耐腐蚀、冗余 | 通用工业阀替代、集成进CDU | 成熟供给，AI专用性待核 | EV030 |
| N07 | 流量/压力/温度/水质/漏液传感 | 控制/运维 | 为流量平衡、热保护、漏液和预测维护提供反馈 | 精度、漂移、响应、通信、误报率、耐液体 | CDU/OEM内置、通用传感器 | 商业化，独立价值量待核 | EV006,EV023,EV025,EV039,EV040 |
| N08 | 冷却液分配单元CDU | 物理/接口/控制 | 隔离设施水与技术冷却回路，完成换热、泵送、过滤、补液、控制与保护 | 冷量、ATD、流量、扬程、冗余、洁净度、温控、可维护性、协议 | 开放规格、多供应商、OEM自制、L2A替代 | 已出现规模产品，供给快速扩张 | EV005,EV006,EV009,EV017,EV018,EV021,EV023,EV024,EV025,EV039,EV041,EV054,EV058,EV061 |
| N09 | 循环泵/无密封泵 | 制造/物理 | 提供二次侧流量与压头，可靠性决定停机风险 | 扬程、效率、冗余、寿命、振动、密封/无密封 | 多家工业泵厂、CDU厂集成 | 成熟部件，数据中心资格待核 | EV017,EV018,EV021,EV023,EV039,EV041,EV058 |
| N10 | 板式换热器 | 制造/物理 | 隔离一次/二次回路并控制接近温差和压降 | 换热量、ATD、压降、材料、钎焊质量、污染容忍 | 多家成熟换热器厂、CDU自制/采购 | 成熟供给，AI规格升级 | EV017,EV018,EV021,EV023,EV028,EV029,EV039,EV041 |
| N11 | 过滤/旁滤/颗粒控制 | 制造/运维 | 控制颗粒、焊渣和污染，保护微通道冷板和阀件 | 过滤精度、压损、旁滤比例、更换周期、清洁度 | CDU集成、独立过滤供应 | 商业化，长期维护证据不足 | EV015,EV016,EV017,EV018,EV023,EV039,EV058 |
| N12 | 膨胀、补液、脱气与排气 | 物理/运维 | 管理体积变化、气穴、气体夹带和补液 | 膨胀容积、脱气效率、补液策略、排气位置 | CDU集成、现场服务 | 商业化，设计差异大 | EV023,EV039,EV040 |
| N13 | 变频驱动、PLC与CDU控制 | 控制/接口 | 按负载调节流量、保护设备并接入BMS/DCIM | 控制精度、冗余、协议、告警、网络安全 | OEM自研、通用PLC/VFD | 商业化，软件价值独立性待核 | EV017,EV018,EV021,EV023,EV025,EV039,EV041,EV058 |
| N14 | 单相水/乙二醇/丙二醇冷却液 | 材料/运维 | 作为DTC二次侧传热介质，影响腐蚀、微生物、冻结和寿命 | 浓度、水质、导电率、pH、腐蚀、材料兼容、监测周期 | 多流体供应商、现场配制 | 产品已商业化，长期标准化仍在演进 | EV015,EV016,EV059 |
| N15 | 介电两相DTC工质 | 材料/替代 | 通过相变直接从芯片移热，减少水风险但改变系统与维护 | 沸点、介电性、材料兼容、补充、法规、供应稳定 | 专有工质、替代路线、供应集中 | 正在验证/早期商业 | EV037,EV062 |
| N16 | 浸没式介电液 | 材料/替代 | 服务器整体浸没，改变服务器、运维和材料体系 | 介电性、黏度、闪点、材料兼容、挥发/损耗、可回收 | 单相/两相路线、流体法规 | 商业产品存在，规模与路线分化 | EV035,EV036 |
| N17 | 设施水环/一次侧管网 | 交付/物理 | 把热量从CDU带到冷站/干冷器/冷却塔；新建与改造差异大 | 供回水温、流量、压力、材质、冗余、水质、施工 | 液到气CDU、局部改造、客户现有设施 | 成熟工程，改造成为约束 | EV006,EV009,EV021,EV022,EV046,EV054 |
| N18 | 水处理、清洗与材料兼容 | 制造/运维 | 控制腐蚀、结垢、生物污染和微通道堵塞 | 水质、清洗残留、腐蚀速率、材料对、验收颗粒度 | 专用流体服务、运维外包 | 隐藏关键点，公开数据不足 | EV015,EV016,EV020,EV059 |
| N19 | 最终排热：干冷器/冷机/冷却塔 | 物理/设施 | 将热量排向环境，受气候、水资源和温度窗口影响 | 设计湿球/干球、供水温度、能效、水耗、冗余 | 自由冷却、蒸发冷、液到气局部方案 | 成熟供给，项目条件决定组合 | EV006,EV022,EV046,EV048,EV054 |
| N20 | 后门换热器RDHx | 替代/产品 | 在机架后门捕捉热量，适合改造和中高密度混合场景 | 冷量、风阻、漏液、门体承载、设施水条件 | 风冷、DTC、液到气CDU | 已有产品/部署，密度上限场景化 | EV008,EV022,EV023,EV038 |
| N21 | 单相浸没槽/系统 | 替代/产品 | 将IT设备浸入介电液，减少风扇与传统风冷设施 | 槽体容量、流体、维护、布线、消防、热排散 | DTC、两相浸没、客户不接受运维变化 | 商业化但应用比例不明 | EV008,EV035,EV036,EV044 |
| N22 | 两相浸没/冷凝回路 | 替代/产品 | 通过沸腾与冷凝移热，可高密但工质与运维体系变化大 | 冷凝能力、工质损耗、密封、法规、维护 | 单相浸没、两相DTC | 早期商业/验证 | EV035 |
| N23 | BMS/DCIM/遥测与控制接口 | 接口/软件 | 把液冷状态纳入设施与IT运维，支持告警、容量和故障定位 | Modbus/SNMP/API、数据粒度、网络安全、联动策略 | 系统商内置、独立平台 | 商业化，独立收费能力待核 | EV006,EV007,EV023,EV025,EV039,EV040 |
| N24 | 预制管路、skid与模块化交付 | 交付/制造 | 减少现场焊接和调试，缩短高密项目部署 | 工厂预制比例、洁净度、接口、运输、现场接驳 | 现场工程、系统商集成 | 商业化，项目毛利/现金风险待核 | EV021,EV025,EV034,EV040,EV048 |
| N25 | 精密加工与微通道制造 | 制造 | 决定冷板流道、平整度、压降和批量一致性 | 加工精度、毛刺、表面质量、良率、设备节拍 | 蚀刻/钎焊/增材等替代工艺 | 潜在隐藏瓶颈，公开产能不足 | EV045 |
| N26 | 钎焊/焊接/密封与表面处理 | 制造 | 决定密封、腐蚀与寿命，失效可能造成系统事故 | 焊缝、氦检、耐压、腐蚀、清洁、密封材料 | 一体加工、胶接、不同材料路线 | 潜在隐藏瓶颈，需实体/工艺核验 | EV013,EV018 |
| N27 | 泄漏/压力/流量/热性能/腐蚀/寿命测试 | 制造/认证 | 把产品能力变成可进入客户供应链的资格 | 试验覆盖、周期、标准、抽检、失效率、可追溯性 | 客户自测、第三方实验室 | 关键认证环节，公开通过率未知 | EV013,EV019,EV020 |
| N28 | 系统设计、集成、机房改造与调试 | 交付 | 把设备拼成可运行系统并完成清洗、灌液、调试和验收 | 工期、责任边界、验收、质保、垫资、回款 | OEM总包、专业温控商、工程商 | 已有项目能力，利润/现金风险较高 | EV006,EV009,EV022,EV026,EV042,EV050,EV051 |
| N29 | 运维：液质检测、换液、过滤、备件、清洗 | 运维 | 决定长期可靠性和持续服务收入，也可能形成高售后成本 | 液质、过滤器寿命、故障率、备件、响应时间、年检 | 客户自运维、系统商打包 | 需求存在，收入模式/频率未知 | EV015,EV016,EV023,EV040 |
| N30 | 余热回收与热复用 | 运维/替代 | 高温液冷回水可提高余热利用可行性，但受地点和热负荷约束 | 可用温度、利用小时、热网、合同、改造成本 | 直接排热、低品位热无法利用 | 示范/早期商业，通用经济性未知 | EV008,EV011,EV062 |
| N31 | 液到气局部闭环/风液混合 | 替代/交付 | 在无设施水或改造困难场景部署液冷设备 | 机架冷量、房间排热、噪声、空间、效率 | 全设施水DTC、RDHx、纯风冷 | 商业化，适合存量改造 | EV006,EV023,EV026,EV038 |
| N32 | 单相冷板DTC路线 | 路线 | 当前公开部署和标准生态最完整的路线之一 | 平台支持、CDU、UQD、流体、运维、设施水 | 两相DTC、浸没、RDHx | 已规模部署+标准演进 | EV004,EV005,EV008,EV010,EV017,EV031,EV032,EV033 |
| N33 | 单相浸没路线 | 路线 | 减少风扇和传统机柜气流，但改变IT维护与流体体系 | 服务器兼容、流体、槽体、消防、维护、供应链 | DTC、两相浸没 | 商业化/选择性部署 | EV008,EV036,EV044 |
| N34 | 两相DTC路线 | 路线 | 高热流密度、无水/低流量潜力，但工质与系统专有性更高 | 工质、冷凝、密封、法规、OEM认证、维护 | 单相DTC、浸没 | 验证/早期商业 | EV037,EV062 |
| N35 | 传统风冷与高效风冷混合路线 | 路线 | 中低密度、存量机房或非关键器件仍可能保留风冷 | 风量、压损、风机功耗、房间冷量、机柜密度 | DTC/RDHx/液到气 | 长期共存，非全量液冷 | EV006,EV038,EV046 |

节点词典的用途不是把产业链堆得越长越好，而是给A2提供统一的名称、同义词、系统位置和核验边界。A2扫描到任何公司关键词时，只能生成“待核线索”，不能直接升级为供应关系。

# 第七部分　替代路线、客户自制、二供与利润池迁移

| 力量 | 公开迹象 | 可能影响 | A2/A3必须核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台/客户自研架构 | Google、Meta、NVIDIA公开或贡献机架、CDU、冷却规范 [EV004—EV007] | 压缩通用系统商/部件商的设计权，形成客户专用认证 | 公司是独立供应商、代工、联合设计还是仅兼容 |
| 开放规格与多供应商 | OCP UQD、Deschutes CDU、manifold与流体目录出现多家供应商 [EV010—EV018,EV055—EV059] | 降低锁定，提高可替代性和价格竞争；同时扩大市场 | 谁真正通过客户版本/寿命/现场认证 |
| 系统商端到端整合 | Schneider、Eaton/Boyd、Trane/LiquidStack等扩展芯片到冷站 [EV021—EV027,EV063] | 利润从单部件向系统集成、服务和全球交付迁移 | 部件是否自制，还是采购；并购后收入归属 |
| 服务器OEM内置 | Dell、HPE、Lenovo、Pegatron、xFusion、Kunlun等提供液冷整机/整柜 | 外部可服务市场可能小于终端液冷市场 | 冷板、接头、歧管、CDU由谁提供，是否多源 |
| 技术替代 | DTC、浸没、RDHx、液到气与混合并存 | 不同节点需求和价值量发生迁移 | 按客户场景拆分，不用单一路线外推全部市场 |
| 效率提升与热设计变化 | 封装/TIM/芯片效率、供水温度和软件调度改善 | 单位算力冷却需求可能下降或节点迁移 | 需求增速与单位用量分开 |

# 第八部分　第一轮上市与非上市公司线索

公司线索的准确含义 下表只回答“谁值得继续核验、对应哪个节点、当前最强材料是什么”。除明确的最终付款人和平台架构外，任何供应商名称都不代表已供货、核心供应商、份额高或利润重要。

| 实体 | 地域 | 上市状态提示 | 第一轮角色 | 节点 | 证据 | 当前证据含义 | 不能证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Microsoft | 美国 | 海外上市 | 最终付款人/自建AI基础设施 | N01,N08,N17,N19 | EV001 | A：资本开支与容量约束 | 不代表其直接采购任何特定供应商 |
| Alphabet / Google | 美国 | 海外上市 | 最终付款人/自研TPU与液冷架构 | N01,N03,N05,N08,N23,N31 | EV002,EV005,EV006,EV064 | A：资本开支、规模部署与自研架构 | 供应商和采购份额未知 |
| Amazon / AWS | 美国 | 海外上市 | 最终付款人/自研加速器 | N01,N08,N17,N19 | EV003 | A：资本开支与AI芯片需求 | 液冷路线和供应商未知 |
| Meta | 美国 | 海外上市 | 最终付款人/开放机架与混合液冷设计 | N01,N03,N05,N08,N23,N31 | EV007,EV038 | A：自研/开放架构 | 供应商和外采比例未知 |
| NVIDIA | 美国 | 海外上市 | 平台定义者/液冷机架架构 | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 | EV004,EV065 | A：平台与规格贡献 | 非冷却部件收入/供应关系证明 |
| Dell Technologies | 美国 | 海外上市 | 服务器OEM/系统集成 | N01,N02,N03,N04,N23 | EV031 | B：正式产品能力 | 冷板/接头供应商、订单规模未知 |
| Hewlett Packard Enterprise | 美国 | 海外上市 | 服务器OEM/整机柜液冷架构 | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 | EV032 | B：正式架构与产品 | 供应商、收入和客户规模未知 |
| Lenovo | 中国/全球 | 海外上市 | 服务器OEM/Neptune液冷 | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 | EV033 | B：正式产品能力 | 具体供应商和业务占比未知 |
| Pegatron | 中国台湾 | 海外上市 | ODM/ORv3冷板服务器 | N01,N02,N03,N04,N05,N23 | EV060 | A/B：OCP产品能力 | 部署量与供应商未知 |
| Schneider Electric / Motivair | 法国/美国 | 海外上市+子公司 | 端到端液冷系统/CDU/冷源 | N02,N08,N17,N19,N20,N23,N28 | EV021,EV022 | B：正式产品与路线 | 订单、份额和利润未知 |
| Vertiv | 美国 | 海外上市 | CDU/热管理/控制与服务 | N08,N11,N13,N17,N20,N23,N28 | EV023 | B：正式产品能力 | 页面时点、订单和盈利未知 |
| Eaton / Boyd Thermal | 美国 | 海外上市+收购标的 | CDU/冷板/电力到芯片集成 | N02,N08,N10,N24,N28 | EV018,EV027 | A/B：OCP产品与战略整合 | 收购后协同、订单和利润未知 |
| Modine / Airedale | 美国/英国 | 海外上市+子公司 | CDU/冷源 | N08,N17,N19 | EV024 | B：正式产品 | 部署规模和差异化未知 |
| nVent | 英国/美国 | 海外上市 | CDU/歧管/机柜/漏液与控制 | N05,N07,N08,N23,N24 | EV025 | B：正式产品能力 | 订单和收入占比未知 |
| Trane Technologies / LiquidStack | 爱尔兰/美国 | 海外上市+子公司 | CDU/浸没/芯片到冷站 | N08,N17,N19,N21,N24,N28,N33 | EV034,EV035,EV063 | B：产品与并购 | 订单/路线占比/盈利未知 |
| CoolIT Systems | 加拿大 | 非上市 | 冷板/CDU/歧管/液到气 | N02,N05,N08,N20,N24,N28 | EV026 | B：正式产品能力 | 客户、订单和规模未知 |
| STULZ | 德国 | 非上市 | Deschutes CDU/冷源 | N08,N09,N10,N11,N12,N13,N19 | EV017 | A/B：OCP产品能力 | 部署量和利润未知 |
| Parker Hannifin | 美国 | 海外上市 | UQD/流体连接 | N04 | EV012 | A：OCP产品能力 | 客户认证、订单和份额未知 |
| Amphenol | 美国 | 海外上市 | UQD/盲插流体连接 | N04 | EV013 | A：OCP产品能力 | 订单和份额未知 |
| Stäubli | 瑞士 | 非上市 | UQD/流体连接 | N04 | EV011 | A：OCP产品能力 | 客户认证、订单和份额未知 |
| CEJN | 瑞典 | 非上市 | UQD/流体连接 | N04 | EV010 | A：OCP产品能力 | 客户认证、订单和份额未知 |
| LÜDECKE | 德国 | 非上市 | UQD/流体连接 | N04 | EV055 | A：OCP产品能力 | 订单和份额未知 |
| KRES Technology | 未知/待映射 | 非上市/待核 | UQD/流体连接 | N04 | EV056 | A：OCP产品能力 | 法律主体、订单和份额未知 |
| BEEHE | 中国/待映射 | 非上市/待核 | UQD与2MW CDU | N04,N08,N09,N10,N11,N12,N13 | EV057,EV058 | A：OCP产品能力 | 法律主体、客户与规模未知 |
| Georg Fischer | 瑞士 | 海外上市 | 机架歧管/流体管路 | N05 | EV014 | A：OCP产品能力 | 订单和AI收入占比未知 |
| Danfoss | 丹麦 | 非上市基金会控股 | 板式换热器/阀件/驱动 | N06,N10,N13 | EV028 | B：正式数据中心产品 | CDU认证、订单和收入未知 |
| Alfa Laval | 瑞典 | 海外上市 | 板式换热器/设施侧换热 | N10,N19 | EV029 | B：正式产品能力 | AI专用收入和订单未知 |
| Belimo | 瑞士 | 海外上市 | 阀门/执行器/传感器 | N06,N07,N13,N17 | EV030 | B：正式产品能力 | DTC资格和订单未知 |
| Dober | 美国 | 非上市 | PG25冷却液与液质服务 | N14,N18,N29 | EV015 | A：OCP产品能力 | 订单、价格与现场寿命未知 |
| Dynalene | 美国 | 非上市 | PG25冷却液 | N14,N18 | EV016 | A：OCP产品能力 | 订单、价格与现场寿命未知 |
| Castrol / BP | 英国 | 海外上市子品牌 | PG25冷却液 | N14,N18 | EV059 | A：OCP产品能力 | 订单与液冷业务重要性未知 |
| GRC | 美国 | 非上市 | 单相浸没系统 | N21,N33 | EV036 | B：正式产品能力 | 应用占比、流体和运维经济性未知 |
| ZutaCore | 美国/以色列 | 非上市 | 两相DTC | N08,N15,N22,N34 | EV037,EV062 | B：正式产品与商业生产伙伴 | 广泛部署、工质供应与总成本未知 |
| 英维克 | 中国 | A股待Codex映射 | CDU/快接/歧管/工质/整机柜 | N04,N05,N07,N08,N14,N23,N24 | EV039,EV040 | B：正式产品能力 | 客户、订单、收入、利润均未确认 |
| 申菱环境 | 中国 | A股待Codex映射 | CDU/冷源/系统集成 | N05,N08,N17,N19,N23,N24,N28 | EV041,EV042 | B：正式产品能力 | 客户、订单、收入、利润均未确认 |
| 曙光数创/中科曙光体系 | 中国 | 上市/挂牌关系待Codex映射 | 冷板/浸没/系统设备 | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N21,N28,N31,N33 | EV043,EV044 | B：正式产品能力 | 法律主体、利润归属、订单与规模未知 |
| 飞荣达 | 中国 | A股待Codex映射 | 冷板/TIM/热管理制造 | N02,N03,N25,N26 | EV045 | B：产品/能力线索 | AI数据中心场景、认证、订单和规模未知 |
| 佳力图 | 中国 | A股待Codex映射 | 设施侧冷源/风液混合/数据中心温控 | N17,N19,N20,N35 | EV046 | B：设施温控能力 | DTC液冷节点、订单和业务占比未知 |
| 高澜股份 | 中国 | A股待Codex映射 | 冷板/接头/CDU/浸没系统 | N02,N04,N08,N21,N33 | EV047 | D：二手转载的公司调研线索 | 必须找到官方原文；订单与规模未知 |
| 同飞股份 | 中国 | A股待Codex映射 | CDU/歧管/预制管路/干冷器/浸没槽 | N05,N08,N17,N19,N21,N24,N33 | EV048 | D：互动平台二手转载线索 | 不能证明客户、订单、收入和规模 |
| 中航光电 | 中国 | A股待Codex映射 | 液冷连接器/盲插快接潜在线索 | N04 | EV049 | C：标准报告参编/生态发现线索 | 参编不等于产品资格、供货或订单 |
| 超聚变 | 中国 | 非上市 | 液冷整机柜/服务器OEM | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23,N24 | EV050 | B：正式产品能力 | 组件供应商、客户和订单未知 |
| 河南昆仑技术 | 中国 | 非上市 | 液冷整机柜/服务器OEM | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23,N24 | EV051 | B：正式产品能力 | 实体关系、组件供应商、客户和订单未知 |

A2应优先处理中国/A股可能映射实体，补齐证券代码、曾用名、子公司、品牌与本地数据身份；海外上市和非上市实体主要用于竞争、替代、标准和有效供给，不要求本地金融数据全覆盖。

# 第九部分　未知、冲突与证据限制

| ID | 未知 | 为什么未知 | 处理规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| U01 | 各技术路线的真实应用比例 | 公开产品很多，但项目口径、机柜密度和客户披露不一致 | 按客户/场景/年份拆分；不预设主路线 |
| U02 | 接口标准统一程度与客户专用版本 | OCP促进标准化，但盲插解耦仍是公开痛点 | 记录标准版本、尺寸、材料、客户认证和互换性 |
| U03 | 客户自制与OEM指定部件范围 | 平台和OEM公开自研/集成架构，供应商通常不披露 | A2查公告/主营/客户表述；A3保留可服务市场未知 |
| U04 | 非上市实体身份、别名和股权 | 公开资料分散，同名/品牌/子公司易混 | Codex统一实体，无法唯一匹配则停止 |
| U05 | 私有B2B供应关系和规模 | 保密导致公开证据不全 | 只使用合法公开/授权证据；规模未知不估算 |
| U06 | 本地仓库真实覆盖 | A1不能替Codex读取本地仓库 | A2按实际代码/数据/历史覆盖输出complete/partial/unsupported |
| U07 | 中国与全球项目参数差异 | 气候、水质、机房、供应链与验收口径不同 | 按区域/客户类型分层，不跨场景外推 |
| U08 | 无日期官方产品页的点时有效性 | 当前可见不等于截止时点已公开 | A2若有归档/历史公告则补known_at，否则只作当前能力线索 |
| U09 | 搜索饱和与人工成本 | 3%等是试点起始阈值，不是理论真理 | A3结合两轮搜索新增和人工样本决定pass/mixed/reduce |

## 主要冲突/张力

需求强 vs 供应扩张：大额资本开支和液冷平台确认需求，但CDU、UQD、流体和系统厂商快速增加，不能把当前短缺外推为长期高利润。

开放标准 vs 客户专用：OCP推动互换与多供应，但平台/OEM仍可能保留专用机械、材料、固件和认证版本。

系统集成价值 vs 部件价值：端到端大厂并购扩展可能把利润带到系统/服务，也可能反过来依赖专业冷板、接头与流体供应商。

公司“有产品” vs 商业规模：大量公司有正式产品页或互动平台表述，但客户、订单、重复交付、收入、利润和现金普遍未披露。

节能/高密优势 vs 存量改造成本：液冷能提高密度，但设施水、管网、清洗、责任边界和运维能力可能限制改造节奏。

# 第十部分　交给 Codex A2 的本地支持任务

A2的目标不是再次研究液冷产业，而是回答：A1交来的节点和实体，在本地仓库里能否唯一识别、有哪些点时数据、哪些字段完全/部分/不支持、还有哪些A股待核线索。

| 任务组 | Codex要做什么 | 禁止越权 | 主要输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交接校验 | 校验research_id、version、as_of、节点ID、实体名、证据ID和字段 | 不得改写产业命题或证据等级 | 校验状态与问题清单 |
| 实体/证券映射 | 补A股代码、当前名/曾用名、子公司、品牌、上市状态和本地身份 | 无法唯一匹配不得猜 | 实体映射表、冲突记录 |
| 本地能力审计 | 逐实体检查公司资料、主营、公告元数据/正文、财务、估值、价格和历史覆盖 | A2不做财务结论和选股 | complete/partial/unsupported/query_failed/no_record |
| 节点词典扫描 | 用中英文同义词扫描本地主营、公司简介和公告元数据 | 关键词只能形成待核线索 | 新增线索及命中上下文 |
| 点时与版本 | 只使用available_at <= as_of；记录输入清单/来源/时间 | 不得用当前快照倒填过去 | point-in-time状态 |
| 证据原文入口 | 确认巨潮/交易所公告元数据和PDF入口是否存在 | 标题不能替代正文含义 | 可读/不可读/正文未知 |
| 停止与交回 | 输出摘要、JSON、缺口和必要冲突包，commit+push | 不得进入A3/B/C或股票结论 | A2三文件+下一步操作 |

## A2优先顺序

优先核对英维克、申菱环境、曙光数创/中科曙光体系、飞荣达、佳力图、高澜股份、同飞股份、中航光电等中国/A股可能映射实体。

随后核对超聚变、河南昆仑、BEEHE等非上市/待映射实体，确认法律主体、品牌和关联关系。

海外公司只需标记listed_overseas/private、实体规范名和本地是否覆盖；不要强行套A股代码。

任何本地扫描新增公司必须保留命中字段和上下文，并标记lead_only，交回ChatGPT A3判定。

# A1 完成判断与停止线

A1 已完成什么 已形成最终需求与付款人、四张图、四种状态、七视图、35个精确节点、替代/自制/二供挑战、第一轮全球与中国实体线索，以及A2本地支持合同。

A1 尚未完成什么 未完成实体与证券代码消歧、未读取本地仓库、未确认供应关系与订单规模、未计算财务/估值/价格、未通过三道地基门、未形成研究候选。下一执行者必须是 Codex A2。

# 附录 A　证据来源索引

| ID | 来源主体 | 标题 | 级别 | 发布日期 | 点时状态 | 节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV001 | Microsoft | Microsoft FY2026 Q3 Earnings Conference Call | A | 2026-04-29 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N08,N17,N19 |
| EV002 | Alphabet | Alphabet 2025 Q4 Earnings Call | A | 2026-02-04 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N08,N17,N19 |
| EV003 | Amazon | Amazon Announces Fourth Quarter 2025 Results | A | 2026-02-05 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N08,N17,N19 |
| EV004 | NVIDIA | NVIDIA Contributes Blackwell Platform Design to Open Hardware Ecosystem | A | 2024-10-15 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 |
| EV005 | Google Cloud | Enabling 1 MW IT racks and liquid cooling at OCP EMEA Summit | A | 2025-04-29 | confirmed_before_as_of | N02,N03,N04,N05,N08,N23,N31 |
| EV006 | Google Cloud | Introducing Brazos: Bringing liquid cooling to air-cooled data centers | A | 2026-06-16 | confirmed_before_as_of | N05,N07,N08,N17,N20,N23,N28,N31 |
| EV007 | Meta | Meta’s open AI hardware vision | A | 2024-10-15 | confirmed_before_as_of | N02,N03,N04,N05,N08,N23,N31 |
| EV008 | Open Compute Project | Cooling Environments Project | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N02,N08,N20,N21,N32,N33,N34,N35 |
| EV009 | Open Compute Project | Coolant Distribution Unit Sub-Project | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13,N17,N23 |
| EV010 | Open Compute Project / CEJN | CEJN Universal Quick Disconnect (UQD) | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV011 | Open Compute Project / Stäubli | Stäubli Universal Quick Disconnect (UQD) | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV012 | Open Compute Project / Parker Hannifin | Parker UQD Series – Universal Quick Disconnect Couplings | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV013 | Open Compute Project / Amphenol | Amphenol Industrial Blind Mate Quick Disconnect (BMQC) Series | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV014 | Open Compute Project / Georg Fischer | Georg Fischer LiquidCore In-rack Manifold | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N05 |
| EV015 | Open Compute Project / Dober | COOLWAVE DC Heat Transfer Fluids | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N14,N18,N29 |
| EV016 | Open Compute Project / Dynalene | Dynalene PG-D25 Data Center DTC Heat Transfer Fluid | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N14,N18,N29 |
| EV017 | Open Compute Project / STULZ | STULZ Deschutes CDU – CyberCool | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV018 | Open Compute Project / Eaton-Boyd | Eaton ROL4000 Deschutes CDU | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV019 | ODCC / CAICT / GCC | Liquid-cooling blind-mate quick-connect report released | A | 2025-01-13 | confirmed_before_as_of | N04 |
| EV020 | China Academy of Information and Communications Technology | Liquid Cooling Blind-Mate Quick Connector Development Research Report | A | 2025-01-13 | confirmed_before_as_of | N02,N04,N28 |
| EV021 | Schneider Electric | Motivair MCDU-70 2.5 MW CDU | B | 2026-01-20 | confirmed_before_as_of | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV022 | Schneider Electric | Schneider Electric end-to-end liquid cooling portfolio | B | 2025-09-29 | confirmed_before_as_of | N02,N08,N17,N19,N20,N23,N28 |
| EV023 | Vertiv | Vertiv CoolChip CDU family | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13,N23 |
| EV024 | Modine / Airedale | Airedale 1 MW CDU | B | 2025-06-03 | confirmed_before_as_of | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV025 | nVent | nVent liquid cooling CDU and manifolds | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N05,N06,N07,N08,N23,N24 |
| EV026 | CoolIT Systems | CoolIT AHx180 and DTC liquid cooling solutions | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N02,N05,N08,N20,N24,N28 |
| EV027 | Eaton | Eaton to acquire Boyd Thermal | B | 2026-03-12 | confirmed_before_as_of | N02,N08,N10,N24,N28 |
| EV028 | Danfoss | B3-260C plate heat exchanger for data centers | B | 2026-02-09 | confirmed_before_as_of | N10 |
| EV029 | Alfa Laval | Data center cooling heat exchangers | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N10,N19 |
| EV030 | Belimo | Data center valves, actuators and sensors | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N06,N07,N13,N17 |
| EV031 | Dell Technologies | PowerEdge XE9680L liquid-cooled AI server | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N01,N02,N03,N04,N23 |
| EV032 | Hewlett Packard Enterprise | HPE 100% fanless direct liquid cooling architecture | B | 2024-10-10 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 |
| EV033 | Lenovo | Lenovo Neptune liquid cooling | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 |
| EV034 | LiquidStack / Trane Technologies | GigaModular CDU platform up to 14 MW | B | 2026-05-21 | confirmed_before_as_of | N08,N09,N10,N11,N12,N13,N24 |
| EV035 | LiquidStack | LiquidStack DataTank 48U two-phase immersion | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N21,N22,N33 |
| EV036 | GRC | ICEraQ immersion cooling systems | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N21,N33 |
| EV037 | ZutaCore | ZutaCore two-phase direct-to-chip cooling | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N02,N08,N15,N22,N34 |
| EV038 | Meta | Meta Air-Assisted Liquid Cooling design | A | 2022-10-18 | confirmed_before_as_of | N20,N31,N35 |
| EV039 | Envicool | Envicool in-rack CDU | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13,N23 |
| EV040 | Envicool | Envicool integrated liquid-cooled rack | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04,N05,N07,N08,N14,N23,N24 |
| EV041 | Guangdong Shenling | Shenling liquid cooling CDU | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV042 | Guangdong Shenling | Shenling integrated liquid cooling system | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N05,N08,N17,N19,N20,N23,N24,N28 |
| EV043 | Sugon Data Creation | C7000 cold-plate/hybrid liquid cooling system | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23,N28,N31 |
| EV044 | Sugon Data Creation | C8000 immersion liquid cooling system | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N21,N33 |
| EV045 | FRD | FRD liquid cold plate product | B | 2024-07-29 | confirmed_before_as_of | N02,N03 |
| EV046 | Canatal | Canatal high-density data-center cooling products | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N17,N19,N20,N35 |
| EV047 | Gaolan | Gaolan data-center liquid cooling product scope | D | 2024-05-14 | confirmed_before_as_of | N02,N04,N08,N21,N33 |
| EV048 | Tongfei | Tongfei data-center liquid cooling product scope | D | 2026-05-08 | confirmed_before_as_of | N05,N08,N17,N19,N21,N24,N33 |
| EV049 | ODCC / industry participants | Blind-mate quick-connect report participant / liquid cooling ecosystem | C | 2025-01-13 | confirmed_before_as_of | N04 |
| EV050 | xFusion | FusionPoD rack-scale liquid-cooled server | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23,N24 |
| EV051 | Henan Kunlun Technology | KunLunPoD rack-scale liquid-cooled server | B | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23,N24 |
| EV052 | Ministry of Industry and Information Technology of China | Green data center policy and energy-efficiency requirements | A | 2024-06-06 | confirmed_before_as_of | N17,N19,N20,N28 |
| EV053 | Open Compute Project | OCP China Day 2026 | A | 2026-07-09 | confirmed_before_as_of | N02,N04,N05,N08,N23 |
| EV054 | Trane Technologies | Trane DCDA CDU for Asia Pacific | B | 2026-01-22 | confirmed_before_as_of | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV055 | Open Compute Project / LÜDECKE | LÜDECKE Universal Quick Disconnect | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV056 | Open Compute Project / KRES | KRES Universal Quick Disconnect | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV057 | Open Compute Project / BEEHE | BEEHE Universal Quick Disconnect | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N04 |
| EV058 | Open Compute Project / BEEHE | BEEHE IB2000 Deschutes CDU | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV059 | Open Compute Project / Castrol | Castrol ON Direct Liquid Cooling PG25 | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N14,N18,N29 |
| EV060 | Open Compute Project / Pegatron | Pegatron ORv3 cold-plate liquid-cooled server | A | 无日期 | current_page_needs_archive_confirmation | N01,N02,N03,N04,N05,N23 |
| EV061 | LiquidStack | LiquidStack CDU-1MW | B | 2024-08-22 | confirmed_before_as_of | N08,N09,N10,N11,N12,N13 |
| EV062 | ZutaCore / Valeo | Valeo CDUs and manifolds for two-phase DTC enter commercial production | B | 2025-01-06 | confirmed_before_as_of | N05,N08,N15,N22,N34 |
| EV063 | Trane Technologies / LiquidStack | Trane Technologies completes acquisition of LiquidStack | B | 2026-03-03 | confirmed_before_as_of | N08,N17,N19,N21,N24,N28,N33 |
| EV064 | Google | Ironwood TPU liquid cooling | A | 2025-04-09 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N08,N23 |
| EV065 | NVIDIA | NVIDIA Blackwell platform arrives | A | 2024-03-18 | confirmed_before_as_of | N01,N02,N03,N04,N05,N08,N23 |

完整URL、claim、support_scope、exclusion、冲突与复核日期见《01_A1_证据清单.csv》。

# 附录 B　方法依据与使用边界

本报告承接 V1《理论框架与AI产业链完整演练》、V2《从AI产业地图到合适股票的完整方法论》、V3《产业链完整性、数据底座与非上市公司核验方法》和 V4《ChatGPT—Codex协同研究与执行分工规范》。A1所有公司名称只用于建立待核实体范围，不构成证券推荐或投资建议。

外部资料使用原则：正式来源优先；材料只在其证明范围内使用；无日期/current-page资料必须由Codex或后续归档确认点时；无法取得、互相冲突或过期的事实保持未知。